Опросный лист

На изготовление (просчет) твердотопливной модульной котельной

Региональный представитель компания «Эко про +»

Чабанюк Николай Алексеевич 097 501 8241

Наименование объекта__________________________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________________________

Контактное лицо, ответственное за указанную информацию в данном опросном листе.

Ф.И.О. Должность _______________________________________________________________________

Тел.: ________________________________   Email: ________________________________

Факс: __________________________________

- Для выбора необходимого варианта, щелкните два раза мышкой по квадрату и установите флажок

Котельная Вид строительства: Новая блочно-модульная котельная __________ Техническое переоснащение (реконструкция) __________ Требуемая максимальная мощность ____________ кВт; Тип помещения (нужное подчеркнуть) жилое промышленное Отапливаемая площадь _______________ Отапливаемый объем (для промышленности) ______________ Количество котлов ______шт. Соотношение мощности котлов 100 % 50/50 % 30/70 % Прочее: _____________________________________________________________________________________

Принцип подачи топлива Ручная подача топлива Автоматизированная подача топлива (пеллетная горелка) Прочее:_____________________________________________________________________________________

Топливо Дрова: Щепа: макс. фракция ______ мм.; Макс. влажность ______ %. Пеллета: EN plus-A1 (зольность ≤ 0,7%; Тепм. правления золы ≥1200 0С) EN plus-A2 (зольность ≤ 1,0%; Тепм. правления золы ≥1100 0С) EN – B (зольность ≤ 3,0%; Тепм. правления золы ≥1100 0С) агропеллета (зольность ≤ 10,0%; Тепм. правления золы ≥1100 0С) Прочее: _________________________________________________________________________________

Комплектация котельной Принцип регулирования температуры теплоносителя в системе отопления Без регулирования Ручное регулирование Погодозависимое регулирование Дымосос Нет Есть Циклон утилизатор Насосы сетевого контура Нет Есть Тепловой счетчик Нет Есть

Точный подбор насоса выполняется специалистом при выезде на объект Склад топлива Есть Нет Объем _________ м3 Предельные габариты: ширина ______ м; глубина ______ м; высота ______ м.

Приготовление ГВС Нет Есть Температура ______0С Макс. расход ______ л/мин., или ________ м3/час Длительность макс. расхода _______ мин., или ________ часов. Объем бойлера ГВС ________ л. Система рециркуляции Нет Есть Максимальная отметка верхней точки системы _____ м. Управление режимом работы системы рециркуляции Ручное Суточное (автоматическое)

Дополнительные опции Водоподготовка “При отсутствии водоподготовки гарантийные обязательства на котел не поддерживаются” Нет Есть Механическая очистка Умягчение Удаление О2 Прочее: Если есть информация об утечках воды в системе отопления указать: GSM модуль Нет Есть отметить контролируемые параметры: Температура теплоносителя Давление воды в системе Загазованность помещения Температура помещения Движение в котельной (открытия дверей) Прочее: Комната персонала Нет Есть Опишите требования к комнате персонала и перечислите наличие бытовых и санитарных приборов:

Прочие пожелания и особенности технологического процесса работы котельной:

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Организация: | Организация: «Эко про +» |
| Дата заполнения опросного листа: «_____» ________ 20 г. | Дата обработки опросного листа: «___» _______ 20 г. |
| Заполнил ( Ф.И.О. ) _____________________________________ | Обработала (Ф.И.О.) |
| Тел. | Тел. |